2005

ВОЛЬТМЕТР   В3

Вольтметр В3, в дальнейшем прибор, предназначен для измерения линейного напряжения в трехфазной сети. Также прибор контролирует чередование фаз.

При  неправильном  чередовании  фаз,  на  экране  прибора  индицируется  значение  ЧЕР. В этом случае для правильной работы прибора, требуется поменять местами две любые фазы, находящиеся рядом. Например, L1 и L2, или L2 и L3.

Далее прибор будет выводить на экран напряжение каждой  фазы.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение – 40 - 300В

Максимальное напряжение – 400В

Точность измерения – 1%

Потребляемая мощность – 1Вт

Рабочая температура – -35 – 55оC

Подключение:

L1- подключение фазы.

L2- подключение фазы.

L3- подключение фазы.

N- подключение нулевого провода.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок  эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения,  и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

________________

(подпись)